Znak sprawy: ZP.3322.57.2022					       Olsztyn dnia 22.11.2022 r.

Uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

dotyczy: dostawy materiałów medycznych

Pytanie 1

## Pakiet nr VI, pozycja 2: czy zamawiający dopuści żel do znieczulenia pakowany zbiorczo po 25 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Pakiet 1 poz. 10: czy zamawiający dopuści kompresy w rozm. 7,5x7,5, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Pakiet 1 poz. 28: czy zamawiający może doprecyzować, jakiego przylepca chirurgicznego samoprzylepnego do zamykania ran oczekuje?

## Odpowiedź: Elastyczna włókninowa taśma samoprzylepna Plastofix
Plastofix to włókninowa taśma samoprzylepna stosowana do podtrzymywania opatrunków na dużych powierzchniach i w miejscach narażonych na naprężenia. Dodatkowo może służyć również do mocowania cewników i drenów.
Cechy produktu:

## -miękki i elastyczny – doskonale dopasowuje się do kształtów ciała,                                                            -pozwala pacjentowi na całkowitą swobodę ruchów,

## -włókninowe podłoże z mikroporami zapewnia wysoką przepuszczalność pary wodnej,                                                                                                                                                               -papier zabezpieczający klej posiada perforację wzdłuż ułatwiającą oddzielenie go od przylepca,

## -nawinięty na tekturowy trzpień, bez osłonki.

Pytanie 4

Pakiet 2 poz. 4: czy zamawiający dopuści strzykawki 20 ml. pakowane a/50 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Pakiet 2 poz. 10: czy zamawiający dopuści igły w opakowaniu a/50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Pakiet 2 poz. 13: czy zamawiający dopuści kaniule 0,9x25 mm oraz 1,3x45 mm.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Pakiet 4 poz. 2: czy zamawiający dopuści poszwę 210x160 mm.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Pakiet 4 poz. 2: czy zamawiający dopuści poszewkę 70x80 mm.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

Pakiet 4 poz. 3: czy zamawiający dopuści podkład perforowany co 50 cm.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Pakiet 4 poz. 3: czy zamawiający dopuści podkład o dł. 40 m, perforowany co 50 cm.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Pakiet 4 poz. 6: czy zamawiający dopuści opakowanie a/10 z odpowiednim przeliczeniem opak.-4opak.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Pakiet 7 poz. 2: czy zamawiający dopuści igłę o dł. 6 mm.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Czy zamawiający może doprecyzować rozmiar bandaża kohezyjnego?

Odpowiedź: Bandaż kohezyjny, który przykleja się sam do siebie. Nie wymaga zapinek! 10cmx 4,5.

Pytanie 14

Czy zamawiający dopuści bandaż w rozmiarze 7,5cm x 4,5m?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15

W Pakiecie 5 zamawiający wymaga próbkę tylko do pozycji 1 Pakietu, ale nie określił ilości próbek. Proszę o informację ile szt. pojedynczych gazików złożyć wraz z ofertą?

Odpowiedź: Wykonawca dołącza min. 10 szt. gazików.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 29 listopada 2022 r. do godz. 11:00.

D Y R E K T O R

Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa

Psychiatrycznego w Olsztynie

Iwona Orkiszewska

/podpis na oryginale/