Pismo z dnia:                      Znak pisma :                                   Nasz znak:                            Data:

-                                            -                                       ZP.2651.167.2023             29.11.2023 r.

Sprawa: dostawa materiałów medycznych

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia

Pytanie 1

Pakiet 2 poz. 13:

Zwracamy się z zapytaniem, czy nie zaszła omyłka pisarska. Kaniule typu Venflon występują w rozm. 0,9x25 mm oraz 1,3x45 mm. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie dostępnych rozmiarów Kaniul.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pozycji 13 z Pakietu 2 na:

„Kaniule typu Venflon  0,9x25 mm,1,1x33 mm, 0,7x19mm, 1,3 x 45mm; minimalizujące ryzyko ekspozycji na krew w wyniku zakłucia igłą i wystąpienia nieoczekiwanego rozprysku krwi podczas kaniulacji. Przy wyjmowaniu igły musi nastąpić automatyczna aktywacja osłonki ochronnej na końcówkę igły”.

W przypadku złożenia oferty na pierwotnym, niezmienionym formularzu cenowym, oferta nie zostanie odrzucona, zostanie uznana za ważną.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

D Y R E K T O R

Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa

Psychiatrycznego w Olsztynie

Iwona Orkiszewska

/podpis na oryginale/