Pismo z dnia:                      Znak pisma :                                   Nasz znak:                            Data:

-                                            -                                       ZP.2651.167.2023             01.12.2023 r.

Sprawa: dostawa materiałów medycznych

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia

Pytanie 1

zadanie 1, poz. 2-14, 31-35
Czy zamawiający wydzieli poz.2-14, 31-35 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia pierwotnego wzóru formularza cenowego.

Pytanie 2

zadanie 1, poz. 6-10
czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

zadanie 1, poz. 10
czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarze 7,5 cm x 7,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

zadanie 1, poz. 31-35
Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe o składzie: 50 %  wiskoza / 50 % poliester,  włókno typu spunlace?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

zadanie 1, poz. 32,33,35
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Zadanie 2, poz. 12, 14-16, 20-22,25,
Czy zamawiający wydzieli poz.12, 14-16, 20-22,25 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

z up. Dyrektora

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

w Olsztynie

Lek. Małgorzata Borkowska-Sztachańska

/podpis na oryginale/