Pismo z dnia:                      Znak pisma :                                   Nasz znak:                            Data:

-                                            -                                       ZP.2651.167.2023             04.12.2023 r.

Sprawa: dostawa materiałów medycznych

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia

Pytanie 1

Pakiet nr VI, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port, który jest stosowany w Państwa placówce,  o parametrach:

- Bezigłowy port wykonany jest z najwyższej jakości

materiałów, zapewniających optymalne, w pełni bezpieczne,

wygodne i skuteczne użytkowanie

- Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne stosowanie portu

- Zabezpiecza przed wyciekaniem podawanych płynów poza port

- Doskonale szczelna konstrukcja, zapobiega dostawaniu się do łącznika powietrza,

płynów i ciał stałych

- Prosty tor przepływu zmniejsza wstrząsy i komplikacje podczas iniekcji

- Mały rozmiar portu

- Przezroczysta obudowa zapewnia kontrolę wzrokową podawanych płynów

- Możliwość stosowania portu podczas badania rezonansem magnetycznym

- Nie zawiera ftalanów

- Sterylizowany EO

- Czas użytkowania 7 dni lub 200 aktywacji

- Przeznaczony do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji

- Objętość wypełnienia 0,13 ml

- Przepływ > 1000 ml/10 minut przy 0,9% roztworze NaCl

- Objętość refluksu (przy odłączeniu): 0,02 ml

- Brak wycieków poniżej 200 kPa pod wpływem ciśnienia powietrza i ciśnienia hydraulicznego

- Wykonany z PC i silikonu

- Do dezynfekcji można użyć alkoholu

- Można połączyć ze strzykawką lub zestawem infuzyjnym Air Stop

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Pakiet nr VI, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego żelu do znieczulenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Pakiet nr VI, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści żel pakowany zbiorczo po 250 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

z up. Dyrektora

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

w Olsztynie

Lek. Małgorzata Borkowska-Sztachańska

/podpis na oryginale/