Pismo z dnia:                      Znak pisma :                                   Nasz znak:                            Data:

-                                            -                                       ZP.2651.167.2023             05.12.2023 r.

Sprawa: dostawa materiałów medycznych

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia

Pytanie 1

Pytanie 1 dot. Pakiet 9, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic posiadających delikatną teksturę na końcach palców celem poprawienia chwytności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Pytanie 2 dot. Pakiet 9, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic wewnętrznie chlorowanych – bez zewnętrznej polimeryzacji  o korzystniejszym poziomie AQL 1.0, grubość na palcu 0,09 mm, na dłoni 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Pytanie 3 dot. Pakiet 9, poz., 3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,19 mm, dłoni 0,18 mm, mankiecie 0,14 mm, długość min. 280 mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Pytanie 4 dot. Pakiet 9, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic wewnętrznie chlorowanych – bez zewnętrznej polimeryzacji  o grubości na palcu 0,09 mm, na dłoni 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm, odporność na substancje chemiczne potwierdzona wynikami badań jednostki niezależnej, bez oznakowania listy substancji na opakowaniu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Pytanie 5 dot. Pakiet 9, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic w opakowaniach a’200 szt., z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.  Rękawice dostępne w rozmiarach S-XL. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Termin składania ofert ulega zmianie i ofertę należy złożyć:

do dnia 7 grudnia 2023 r. do godz. 10:00.

z up. Dyrektora

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

w Olsztynie

Lek. Małgorzata Borkowska-Sztachańska

/podpis na oryginale/