Pismo z dnia: Znak pisma : Nasz znak: Data:

- - ZP.2651.7.2024 31.01.2024 r.

*Sprawa: dostawy zamkniętego aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi*

**OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE BEZPRZETARGOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

WZLP w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty cenowej

CPV 33141300-3, spełniające wymagane warunki wynikające z aktualnych norm i przepisów, w szczególności z ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ).

1. Wymagania dotyczące systemu:

1. Możliwość próżniowego oraz aspiracyjnego pobierania krwi.
2. System zabezpieczający personel przed kontaktem zakaźnym.
3. Materiał, z którego wykonane są probówki powinien być odporny na uszkodzenia w transporcie jak i podczas wirowania krwi.
4. Wszystkie elementy systemu zamkniętego pobierania krwi muszą pochodzić od jednego producenta.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, z zastrzeżeniem, że dostawy będą sukcesywne stosownie do potrzeb.
6. Na żądanie zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia kart katalogowych asortymentu.
7. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.
8. **Wykaz załączników i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**
9. Formularz ofertowy
10. Formularz cenowy
11. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
12. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym do organizacji firmy oferenta. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
14. Zamawiający zastrzega możliwość **wezwania do złożenia próbek dla każdego oferowanego produktu.** Niezłożenie lub złożenie niekompletnych produktów w wyznaczonym czasie, wiąże się z odrzuceniem oferty.
15. **Określenie miejsca, sposobu i terminów składania ofert.**

Ofertę należy przesłać **do dnia 08.02.2024 r. do godz. 9:00** w następujący sposób:

1. w zamkniętej kopercie z napisem „Dostawa systemu pobierania krwi” przesłać na adres Zamawiającego: Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn (sekretariat), lub

1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. 39 (liczy się data otrzymania oferty, a **nie** data stempla pocztowego), lub
2. przesłać w formie **skanu** na adres [przetargi@wzlp.pl](mailto:przetargi@wzlp.pl) podpisaną przez osobę upoważnioną (liczy się data otrzymania oferty na serwerze zamawiającego, a nie data wysłania jej przez Oferenta), lub
3. przesłać **ofertę opatrzoną** kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym na adres e-mail: [przetargi@wzlp.pl](mailto:przetargi@wzlp.pl) podpisaną przez osobę upoważnioną (liczy się data otrzymania oferty przez system teleinformatyczny zamawiającego, a nie data wysłania jej przez Oferenta).

W przypadku poczty elektronicznej dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.

W przypadku poczty tradycyjnej liczy się data otrzymania oferty, a **nie** data stempla pocztowego.

Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji gospodarczej lub posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w danym postępowaniu.

1. Jednocześnie zamawiający informuje, że ilości podane w zapytaniu są ilościami szacunkowymi i zastrzega sobie, że po zapoznaniu się z pełną ofertą może zlecić realizację zamówienia w niepełnym zakresie. **Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy.** z zapewnieniem realizacji dostaw na własny koszt i ryzyko do magazynu zamawiającego. Ustawy o zamówieniach publicznych do tego zapytania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się.
2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w godz. 9:00 – 14:00 pod numerem tel.:

89 678 53 68 Beata Aneszko - sprawy merytoryczne dotyczące produktu

89 678 53 44 Izabela Adrjan – sprawy proceduralne.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub mailowo.
2. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia upływu ostatecznego terminu składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.
4. Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny. Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu.

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Formularz cenowy
3. Wzór umowy
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

z up. Dyrektora

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Dorota Dziedziula

*/podpis na oryginale/*