Pismo z dnia:                      Znak pisma :                                   Nasz znak:                        Data:

-                                            -                                       ZP.2651.113.2024             20.08.2024 r.

Sprawa: Remont skrzydła diagnostyczno-terapeutycznego Oddziału Leczenia Uzależnień wraz 
z wymianą stolarki drzwiowej do zlokalizowanych tam pomieszczeń łącznie z wykonaniem robót posadzkarskich i malarskich w obrębie korytarza odcinka diagnostyczno-terapeutycznego na I piętrze budynku terapeutyczno-administracyjnego w WZLP w Olsztynie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE BEZPRZETARGOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(Ustawy o zamówieniach publicznych do tego ogłoszenia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się)

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45421131-1 Instalowanie drzwi

45442100-8 Roboty malarskie

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45215140-0  Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

10-228 OLSZTYN, Aleja Wojska Polskiego 35

tel. centr. 89 678 53 53    tel. 89 678 53 99     tel. / fax. 89 678 53 00

Adres internetowy: www.wzlp.pl	Poczta elektroniczna (e-mail): przetargi@wzlp.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu skrzydła diagnostyczno-terapeutycznego  Oddziału Leczenia Uzależnień który polegać będzie na: wymianie starej 
i wyeksploatowanej stolarki drzwiowej  na 18 kompletów drzwi Porta (CPL wz. 1.1 pełne, popielate z krawędzią ze stali nierdzewnej wraz ościeżnicami - wykonanie drzwi analogiczne jak do sal chorych części terapeutycznej Oddziału Leczenia Uzależnień WZLP) do pomieszczeń tam zlokalizowanych (gabinety lekarzy, oddziałowych, psychologów, terapeutów, punkt zabiegowy, pokój sekretarek medycznych, szatnia, kuchenek oddziałowych, 2 sanitariaty personelu, pokój socjalny, pomieszczenie kopiarki, itp.), wykonaniu wymiany  wyeksploatowanych posadzek  z gresu w ilości około 110 m2 na posadzki typu "Tarket" (+ pasy ochronne z „Tarket” na ścianach korytarza i holu), wymianie  starych opraw oświetleniowych „świetlówkowych” korytarza na oprawy energooszczędne typu LED w ilości 8-10szt. oraz wykonaniu robót malarskich w obrębie korytarza odcinka diagnostyczno-terapeutycznego  Oddziału Leczenia Uzależnień umiejscowionego na I piętrze budynku terapeutyczno-administracyjnego szpitala (dostępnego od strony Al. Sybiraków) w WZLP w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego nr 35 działka nr 4 obręb 25 w oparciu o zamieszczone przedmiary wraz z opisem robót udostępnionych na stronie www.wzlp.pl

- roboty będą wykonywane w czynnym budynku szpitala, przy czynnych sąsiednich oddziałach. Należy przewidzieć konieczność realizacji niektórych robót w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczególnie dotyczy to robót związanych z ingerencją w czynne instalacje szpitalne.

- miejsca prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do części czynnych szpitala kurzu, gruzu i brudu. Transport gruzu i materiałów ma się odbywać głównie od zaplecza budynku terapeutyczno-administracyjnego WZLP z wykorzystaniem dróg wewnętrznych szpitala.

- woda i energia elektryczna dla potrzeb realizacji robót – odpłatnie (ryczałt) w miejscu wykonywania robót. Punkty poboru energii elektrycznej i innych mediów należy ustalić ze służbami technicznymi szpitala.

- komunikacja, ruch pieszy głównie po terenie wewnętrznym i bocznymi klatkami schodowymi.

- wywóz gruzu i nieczystości sukcesywnie, kontener (brak możliwości wydzielenia miejsca na długotrwałe składowanie). Stosowania zsypu na gruz tylko pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego. Ewentualny transport materiałów windą towarowo-osobową - wyłącznie po uzyskaniu zgody zamawiającego i po zabezpieczeniu kabiny transportowej dźwigu przed uszkodzeniami.

- wykonanie pomiarów wymaganych przepisami w pomieszczeniach objętych robotami 
i instalacji tam funkcjonujących obciąża Wykonawcę. Przypadki włączeń do instalacji i urządzeń użytkowanych przez Szpital obejmują również obowiązek skonfigurowania tych instalacji i urządzeń, wraz z demontażem i ponownym montażem czujek p.poż., ROP-ów oraz ich czasowym wydeklarowaniem oraz ponownym „wpisaniem” do funkcjonującego systemu SSP (centrala alarmowa SSP „Schrack”).

- wykonywanie wszelkich ingerencji w funkcjonujące systemy sygnalizacji pożaru (SSP - centralka Schrack) musi się odbywać w porozumieniu i współpracy z firma aktualnie konserwującą omawiane systemy SSP w WZLP (Mazon–Serwis 
Sp. z o.o. z Bartąga k. Olsztyna tel. 89 541 11 14 lub 501 007 448).

- skucie gresów w korytarzu, holu,  punkcie pielęgniarskim wykona Zamawiający w ramach swoich sił i środków. Kompletne oprawy oświetleniowe natynkowe LED w liczbie 8-10 szt. dostarcza i montuje zamawiający na swój koszt i w ramach własnych sił.

- wykładziny podłogowe PVC „Tarket” muszą być w wykonaniu homogenicznym, posiadać stosowne atesty dopuszczające je do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz posiadać podwyższoną odporność na ścieranie, kolorystyka wykładzin ma być zbliżona do kolorystyki wykładzin już istniejących w obrębie  korytarzy Oddziału Leczenia Uzależnień.

- zamawiający dołożył należytej staranności, aby niezbędne wyposażenie do remontowanych powierzchni nie zostało opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu „zaproszenia” oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do wyposażenia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców).

- Opis Rzutu piętra budynku administracji - załącznika nr 4:

- Dodatkowe prace do wykonania:

- skucie gresów w pomieszczeniach oznaczonych na załączonym rzucie numerami: 131 (hol), pom. 146 (korytarz) oraz pom. 158 (punkt pielęgniarski) oraz ułożenie wykładzin PVC typu Tarket + pasy ochronne z  wykładziny PVC Tarket na ścianach korytarza i holu.

- wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicami w pomieszczeniach oznaczonych numerami na załączonym rzucie nr: 129, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 164, WC x 2, oraz w pomieszczeniu socjalnym przyległym do pom.  147.

- Pozostałe informacje dodatkowe:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający może zażądać od Oferenta przedstawienia szczegółowej kalkulacji mającej wpływ na wielkość końcowej kwoty ryczałtu za realizację robót będących przedmiotem złożonej oferty.

- Zamawiający na prośbę Oferenta przed złożeniem oferty umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej. W celu dokonania wizji  w miejscu prowadzenia prac Oferent winien kontaktować się z: C. Krawczykiem  tel. 500 304 494 lub D. Lubojemskim tel. 89 678 53 99 lub 789 131 593 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

- Terminy.

- Termin realizacji zadania – od daty zawarcia umowy minimalnie 8 tygodni, maksymalnie 10  tygodni.

- Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane - 36 miesięcy

- Termin płatności – określa §7 pkt. 1 wzoru umowy (załącznik nr 2).

- Wykaz załączników i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

- Dokumenty, które wykażą dysponowanie przez Wykonawcę:

- min. 1 osobę na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, licząc od dnia uzyskania uprawnień;

(Doświadczenie wskazanej osoby liczone jest jako faktyczne pełnienie samodzielnych funkcji kierowniczych na budowach. Jeżeli w tym samym okresie czasowym osoba pełniła funkcję na kilku budowach, przy ocenie spełnienia wymaganego warunku, liczony będzie jeden (najdłuższy) okres pełnienia funkcji kierowniczej na budowie).

- Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie minimum dwóch robót budowlanych, prac remontowych, posadzkowych, malarskich, w obiektach o powierzchni min. 100 m2 każda - np. referencje.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Informacje dodatkowe

- Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% całkowitej ceny /brutto/ podanej w ofercie.

- Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac do wysokości 5% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w pkt 3, jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia (najpóźniej w dniu zawarcia umowy)  opłaconej ogólnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 120 000 PLN.

- Podwykonawstwo:

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert, w których Wykonawca będzie powierzał wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, jednocześnie żądając wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.

Oświadczenie zawiera załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

- W przypadku braku wskazania Podwykonawców Zamawiający uzna, ze całość zamówienia zrealizowana zostanie przez Wykonawcę.

- Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić wyłącznie za każdorazową zgodą Zamawiającego.

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni Wykonawcę na podstawie poniższej punktacji:

- Cena oferty

Wartość punktowa kryterium wg wzoru:

Cena oferty najtańszej x 60 pkt

Cena oferty badanej

- Termin wykonania zamówienia:

Zaoferowany termin 8 tygodni – 40 pkt

Zaoferowany termin 10 tygodni – 20 pkt

Uwaga! Maksymalny termin jaki będzie podlegał punktacji wynosi 10 tygodni. Minimalny termin określony przez Zamawiającego wynosi 8 tygodni. Wykonawca nie może zaoferować innych terminów niż wynika to zapisów powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże inny termin, jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w Formularzu Oferty terminu,  Zamawiający przyjmie zaoferowany termin maksymalny i przyzna 20 pkt.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

- Określenie miejsca, sposobu i terminów składania ofert.

- Do dnia 03.09.2024 r. do godz. 10:00 ofertę należy przesłać :

Ofertę należy:

- przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „Wykonanie robót budowlanych”  na adres Zamawiającego: Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, ul. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn, lub

- złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. 39.  (liczy się data dostarczenia oferty do Zamawiającego, nie zaś data stempla pocztowego), lub

- przesłać w formie skanu na adres przetargi@wzlp.pl podpisaną przez osobę upoważnioną, lub

- przesłać ofertę opatrzoną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym na adres e-mail: przetargi@wzlp.pl podpisaną przez osobę upoważnioną. (liczy się data otrzymania oferty przez system teleinformatyczny zamawiającego, a nie data wysłania jej przez oferenta).

- W przypadku poczty elektronicznej dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.

- W przypadku poczty tradycyjnej liczy się data otrzymania oferty, a nie data stempla pocztowego.

Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji gospodarczej lub posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w danym postępowaniu.

Liczy się data otrzymania oferty, a nie data stempla pocztowego.

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 89 678 86 01 lub 500 304 494 Cezary Krawczyk bądź tel. 789 131 593 dyr. Dariusz Lubojemski, w godz. 8:00-14:00 w zakresie przedmiotu zamówienia, lub tel. 89 678 53 44 Izabela Adrjan  w godz. 8:00 - 14:00 w zakresie proceduralnym.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub mailowo. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji Gospodarczej albo posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w danym postępowaniu. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z oferentami.

D Y R E K T O R

Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa

Psychiatrycznego w Olsztynie

Iwona Orkiszewska

/podpis na oryginale/

Załączniki:

- Formularz oferty.

- Wzór umowy.

- Przedmiar robót budowlano-instalacyjnych z opisem.

- Rzut piętra budynku terapeutyczno-administracjnego.

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.