Pismo z dnia:                      Znak pisma :                                   Nasz znak:                         Data:

-                                            -                                       ZP.2651.155.2024            02.12.2024

Sprawa: dostawa odczynników, testów diagnostycznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Pytanie nr 1

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację przez Wykonawcę Załącznika nr 2-Formularz cenowy w zakresie pakietu nr 6 poprzez dodanie do tabeli dodatkowej kolumny „liczba opakowań”, a także o zmianę formuły przeliczenia wartości netto. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przedmiotowego formularza, wartość netto powinna być przeliczona w sposób następujący: cena jednostkowa netto x szacunkowa ilość roczna (czyli de facto liczba badań), natomiast w naszej ocenie, wartość netto powinna być obliczona poprzez przemnożenie ceny jednostkowej netto oraz liczby oferowanych opakowań, stąd konieczne jest dokonanie zmian w ww. formularzu w powyższym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Poprawiony wzór formularza cenowego udostępnia na stronie internetowej: www.wzlp.pl.

Pytanie nr 2

Prosimy o zmianę §7 ust. 2 projektu umowy w taki sposób, aby skutkiem wymiany analizatora na inny, z którym odczynniki będące przedmiotem umowy nie będą kompatybilne, było wygaśnięcie umowy, a nie jej zakończenie przez odstąpienie. Odstąpienie od umowy stanowi jej niewykonanie i w świetle art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp w konsekwencji stanowi przesłankę wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniach o zamówienia publiczne na okres 3 lat. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy dostawy na odczynniki z powodu ww. okoliczności rodziłoby dla Wykonawcy daleko idące konsekwencje, uniemożliwiając mu ubieganie się o udzielenie zamówień publicznych przez okres 3 lat, stąd wniosek o dokonanie zmiany w powyższym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Poprawiony wzór umowy udostępnia na stronie internetowej: www.wzlp.pl.

Pytanie nr 3

Prosimy o zmianę §5 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do tego postanowienia in fine, fragmentu: „w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną”. Wskazujemy, że obowiązek wymiany asortymentu powinien aktualizować się dopiero po zakończonej procedurze reklamacyjnej, gdy w jej toku zostanie ustalone, że została ona złożona zasadnie, a dostarczony produkt jest wadliwy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Poprawiony wzór umowy udostępnia na stronie internetowej: www.wzlp.pl.

Pytanie nr 4

## Czy Zamawiający w pakiecie 1  w poz. 4 wyrazi zgodę na wyodrębnienie do oddzielnej pozycji etykiet ( np. pozycji 4a)? Prośbę swoja motywujemy tym, iż etykiety mają odrębny numer katalogowy w związku z tym ułatwi to obu stronom zarówno Zamawiającemu jak i wykonawcy ewentualną realizację

## Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 7 dopuszcza pipety o pojemności 3ml?

## Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 10 dopuszcza szkiełka o wymiarach 75x26x1? Pozostałe parametry bez zmian.

## Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w pakiecie 1 w poz. 13 Zamawiający wymaga wymazówek z podłożem Amies czy Stuart?

## Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Pakiet 1 - Drobny sprzęt laboratoryjny, Poz. 1 – Czy Zamawiający zaakceptuje probówki z PS o poj. 7 ml bez podziałki o wymiarze 13x100mm?

## Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

## Pakiet 1 - Drobny sprzęt laboratoryjny, Poz. 6 - Czy Zamawiający zaakceptuje probówki o wymiarze 16x100mm?

## Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

## Pakiet 1 - Drobny sprzęt laboratoryjny, Poz. 7 -Czy Zamawiający zaakceptuje pipety Pasteura o pojemności 3 ml?

## Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11

## Pakiet 1 - Drobny sprzęt laboratoryjny, Poz. 10 – Czy Zamawiający zaakceptuje szkiełka o grubości 1 mm?

## Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12

## Pakiet 1 - Drobny sprzęt laboratoryjny, Poz. 14 – Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli wymazówki w probówce pustej bez podłoża? Jeśli nie to proszę o doprecyzowanie jakich wymazówek oczekuje Zamawiający.

## Odpowiedź: Wymazówki z podłożem dedykowanym do posiewów w kierunku bakterii beztlenowych.

## Pytanie nr 13

## Czy w Pakiecie nr 3 poz. 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu wykrywającego: AMP300/BUP10 /BAR300/BZO300/COC100/MET300/MTD300/OPI300/MDMA500/MOP100/THC25/TCA1000?

## Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

## Pytanie nr 14

## Czy w Pakiecie nr 3 poz. 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu wykrywającego: AMP300/BUP10/BZO200/FYL20/MDMA500/MET200/MTD300/OPI300/THC25/MEP100/K2-50/CAT150?

## Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

## Pytanie nr 15

## Czy Zamawiający wymaga aby czas pomiaru w teście zaoferowanym w Pakiecie nr 3 poz. 5 wynosił poniżej 15 minut?

## Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

## Pytanie nr 16

## Pakiet nr 3: testy immunochromatograficzne są wyrobem medycznym wymagającym zachowania specjalnych warunków przechowywania (temperatura przechowywania w zakresie ściśle określonym przez producenta, wskazanym na każdym opakowaniu). Przechowywanie testów w nieodpowiednich warunkach poskutkuje uzyskaniem zafałszowanych wyników pomiarów. Wykonawca, który przechowuje testy w warunkach nie odpowiadających wymogom producenta, szczególnie latem lub zimą (np. w starej szopie lub nieogrzewanym garażu), nie zagwarantuje prawidłowego działania takiego wyrobu. Czy wobec powyższego Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą w Pakiecie nr 3 certyfikatu jednostki notyfikowanej wystawionego dla zgłoszonego w URPL importera/dystrybutora będącego wykonawcą lub wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, który to certyfikat potwierdza spełnienie normy ISO 13485:2016 w zakresie magazynowania testów diagnostycznych?

## Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień: 05.12.2024 r. do godz. 10:00.

D Y R E K T O R

Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa

Psychiatrycznego w Olsztynie

Iwona Orkiszewska

/podpis na oryginale/