[image: image1.jpg]


WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ 
                                     LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
    W OLSZTYNIE
          Ul. Wojska Polskiego 35
                   10-228 Olsztyn   

Pismo z dnia:                      Znak pisma :                                   Nasz znak:                         Data: 

            -                                            -                                       ZP.2651.125.2025            25.11.2025
Sprawa: dostawa odczynników, testów diagnostycznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego
Uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 1 dopuszcza probówki o pojemności 7ml z kołnierzem bez podziałki o wymiarach 13x100?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 4 dopuszcza probówki bez znacznika? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający w pakiecie 1 wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Termin składania ofert zostaje bez zmian.
D Y R E K T O R

  






Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa 








Psychiatrycznego w Olsztynie







                           Iwona Orkiszewska




        /podpis na oryginale/

10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 35, telefon: 89 678 53 53 , fax: 89 678 53 00, www.wzlp.pl
        KRS 0000002206,  REGON 000295484, NIP 739-29-55-788

