[image: image1.jpg]


WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ 
                                     LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
    W OLSZTYNIE
          Ul. Wojska Polskiego 35
                   10-228 Olsztyn   

Pismo z dnia:                      Znak pisma :                                   Nasz znak:                         Data: 

            -                                            -                                       ZP.2651.46.2026            05.05.2026
Sprawa: Przeprowadzenie dwóch półrocznych przeglądów stanu technicznego budynków oraz jednego  przeglądu siłowni zewnętrznej WZLP w Olsztynie.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy
Pytanie nr 1
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na wykonanie dwóch przeglądów w terminie do 31.05 i 30.11, ponieważ w treści zapytania ofertowego Zamawiający wymaga dołączenia uprawnień osób wykonujących przegląd z branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, dlatego zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zakresu elektrycznego, jakim objęty jest przegląd. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego poprzez wyłączenie z jego zakresu przeglądu instalacji elektrycznych. W związku z powyższym, wymóg posiadania oraz dokumentowania uprawnień w branży elektrycznej zostaje zniesiony.
Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie czy wymagane jest wykonanie przeglądu inst. gazowej i przeglądu kominiarskiego. 

Odpowiedź: 
W ramach niniejszego zamówienia nie jest wymagane wykonanie przeglądu instalacji gazowej oraz przeglądu kominiarskiego. Wymagane jest wykonanie przeglądu wentylacji.
Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
W związku z wprowadzonymi wyjaśnieniami, termin nadsyłania ofert zostaje przesunięty na dzień 7 maja 2026 r. na godzinę 10:00.
D Y R E K T O R

  






Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa 








Psychiatrycznego w Olsztynie







                           Iwona Orkiszewska




        /podpis na oryginale/

10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 35, telefon: 89 678 53 53 , fax: 89 678 53 00, www.wzlp.pl
        KRS 0000002206,  REGON 000295484, NIP 739-29-55-788

