[image: image1.jpg]


WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ 
                                     LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
    W OLSZTYNIE
          Ul. Wojska Polskiego 35
                   10-228 Olsztyn   

Pismo z dnia:                      Znak pisma :                                   Nasz znak:                         Data: 

            -                                            -                                       ZP.2651.46.2026            05.05.2026
Sprawa: Przeprowadzenie dwóch półrocznych przeglądów stanu technicznego budynków oraz jednego  przeglądu siłowni zewnętrznej WZLP w Olsztynie.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy
Pytanie nr 1
Proszę o wskazanie sposobu pomiaru wentylacji - czy musi być zmierzony wydatek na anemostatach - pomiar wydajności wentylacji mechanicznej i przeprowadzona kontrola drożności.

Proszę o doprecyzowanie określenia przeglądu wentylacji.

Odpowiedź: 

Przegląd dotyczy wentylacji grawitacyjnej z uwzględnieniem 143 kanałów wentylacyjnych. Przegląd nie obejmuje systemów wentylacji mechanicznej.
Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi będą wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
W związku z wprowadzonymi wyjaśnieniami, termin nadsyłania ofert zostaje przesunięty na dzień 7 maja 2026 r. na godzinę 10:00.
D Y R E K T O R

  






Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa 








Psychiatrycznego w Olsztynie







                           Iwona Orkiszewska




        /podpis na oryginale/

10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 35, telefon: 89 678 53 53 , fax: 89 678 53 00, www.wzlp.pl
        KRS 0000002206,  REGON 000295484, NIP 739-29-55-788

