Opis przedmiotu zamówienia
[bookmark: _GoBack]Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. „Wytyczne Zamawiającego do opracowania dokumentacji projektowej” dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Dokument będzie stanowił uzupełnienie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz będzie załącznikiem do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 Termin realizacji zamówienia: do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Zakres opracowania
W ramach zamówienia Wykonawca opracuje dokument zawierający co najmniej następujące zagadnienia:
I. Wytyczne ogólne
· cel opracowania, 
· relacja dokumentu do PFU, 
· zakres obowiązywania dokumentu, 
· zasady stosowania wytycznych przez projektanta i wykonawcę. 
 II. Wytyczne architektoniczne
W szczególności:
· standard architektury terapeutycznej, 
· rozwiązania funkcjonalne dla poradni oraz oddziału dziennego, 
· rozwiązania poprawiające komfort pacjentów, 
· dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, 
· bezpieczeństwo użytkowników, 
· rozwiązania ograniczające ryzyko samouszkodzeń, 
· rozwiązania przyjazne dzieciom i młodzieży. 
 III. Wytyczne materiałowe
Określenie minimalnych wymagań dotyczących:
· ścian, 
· posadzek, 
· sufitów, 
· stolarki drzwiowej, 
· stolarki okiennej, 
· elementów ochronnych, 
· materiałów wykończeniowych, 
· trwałości materiałów, 
· odporności na środki dezynfekcyjne. 
 IV. Wytyczne akustyczne
Uwzględniające między innymi:
· izolacyjność pomieszczeń terapeutycznych, 
· ograniczenie przenoszenia hałasu, 
· komfort akustyczny gabinetów, 
· wymagania dla przegród. 
 V. Wytyczne instalacyjne
Minimalne wymagania dotyczące:
· instalacji sanitarnych, 
· wentylacji, 
· klimatyzacji, 
· instalacji elektrycznych, 
· instalacji teletechnicznych, 
· systemów bezpieczeństwa, 
· monitoringu, 
· kontroli dostępu, 
· SSP, 
· DSO (jeżeli wymagane), 
· BMS (jeżeli przewidywany). 
 VI. Wytyczne konstrukcyjne
Opracowanie powinno uwzględniać zapisy PFU oraz ekspertyzy konstrukcyjnej, w szczególności:
· rozwiązania preferowane przez Zamawiającego, 
· ograniczenia wynikające z istniejącej konstrukcji, 
· wymagania dotyczące lekkiej nadbudowy, 
· zasady współpracy projektanta z konstruktorem. 
VII. Wytyczne dotyczące zagospodarowania terenu
Minimalne wymagania dotyczące:
· nawierzchni, 
· zieleni, 
· małej architektury, 
· oświetlenia, 
· retencji, 
· ogrodzenia, 
· elementów terapeutycznych. 
 VIII. Dokumentacja projektowa
Określenie wymagań dotyczących:
· uzgodnień z Zamawiającym, 
· etapów akceptacji projektu, 
· zakresu wizualizacji, 
· standardu modeli 3D (jeżeli będą wymagane), 
· dokumentacji powykonawczej. 
 IX. Lista rozwiązań wymagających akceptacji Zamawiającego
Dokument powinien wskazywać elementy projektu, które wymagają akceptacji Zamawiającego przed ich przyjęciem do realizacji.

Wymagania wobec opracowania.
Opracowanie powinno:
· być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 
· uwzględniać obowiązujące normy i wytyczne dotyczące projektowania obiektów ochrony zdrowia, 
· być zgodne z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 
· uwzględniać ekspertyzę konstrukcyjną oraz dokumentację geotechniczną, 
· być sporządzone w sposób umożliwiający jego wykorzystanie jako załącznika do dokumentacji przetargowej. 
 

 
