Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. „Wytyczne Zamawiającego do opracowania dokumentacji projektowej” dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dokument będzie stanowił uzupełnienie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz będzie załącznikiem do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres opracowania

W ramach zamówienia Wykonawca opracuje dokument zawierający co najmniej następujące zagadnienia:

I. Wytyczne ogólne

- cel opracowania,

- relacja dokumentu do PFU,

- zakres obowiązywania dokumentu,

- zasady stosowania wytycznych przez projektanta i wykonawcę.

II. Wytyczne architektoniczne

W szczególności:

- standard architektury terapeutycznej,

- rozwiązania funkcjonalne dla poradni oraz oddziału dziennego,

- rozwiązania poprawiające komfort pacjentów,

- dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,

- bezpieczeństwo użytkowników,

- rozwiązania ograniczające ryzyko samouszkodzeń,

- rozwiązania przyjazne dzieciom i młodzieży.

III. Wytyczne materiałowe

Określenie minimalnych wymagań dotyczących:

- ścian,

- posadzek,

- sufitów,

- stolarki drzwiowej,

- stolarki okiennej,

- elementów ochronnych,

- materiałów wykończeniowych,

- trwałości materiałów,

- odporności na środki dezynfekcyjne.

IV. Wytyczne akustyczne

Uwzględniające między innymi:

- izolacyjność pomieszczeń terapeutycznych,

- ograniczenie przenoszenia hałasu,

- komfort akustyczny gabinetów,

- wymagania dla przegród.

V. Wytyczne instalacyjne

Minimalne wymagania dotyczące:

- instalacji sanitarnych,

- wentylacji,

- klimatyzacji,

- instalacji elektrycznych,

- instalacji teletechnicznych,

- systemów bezpieczeństwa,

- monitoringu,

- kontroli dostępu,

- SSP,

- DSO (jeżeli wymagane),

- BMS (jeżeli przewidywany).

VI. Wytyczne konstrukcyjne

Opracowanie powinno uwzględniać zapisy PFU oraz ekspertyzy konstrukcyjnej, w szczególności:

- rozwiązania preferowane przez Zamawiającego,

- ograniczenia wynikające z istniejącej konstrukcji,

- wymagania dotyczące lekkiej nadbudowy,

- zasady współpracy projektanta z konstruktorem.

VII. Wytyczne dotyczące zagospodarowania terenu

Minimalne wymagania dotyczące:

- nawierzchni,

- zieleni,

- małej architektury,

- oświetlenia,

- retencji,

- ogrodzenia,

- elementów terapeutycznych.

VIII. Dokumentacja projektowa

Określenie wymagań dotyczących:

- uzgodnień z Zamawiającym,

- etapów akceptacji projektu,

- zakresu wizualizacji,

- standardu modeli 3D (jeżeli będą wymagane),

- dokumentacji powykonawczej.

IX. Lista rozwiązań wymagających akceptacji Zamawiającego

Dokument powinien wskazywać elementy projektu, które wymagają akceptacji Zamawiającego przed ich przyjęciem do realizacji.

Wymagania wobec opracowania.

Opracowanie powinno:

- być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

- uwzględniać obowiązujące normy i wytyczne dotyczące projektowania obiektów ochrony zdrowia,

- być zgodne z Programem Funkcjonalno-Użytkowym,

- uwzględniać ekspertyzę konstrukcyjną oraz dokumentację geotechniczną,

- być sporządzone w sposób umożliwiający jego wykorzystanie jako załącznika do dokumentacji przetargowej.